2023년 하반기 공기정화장치 점검표[기준일 : 2023년12월]

1. 현황

학교 현황	학교명	편성 학급수	개교년도
	신천중학교	14	2001

설치 현황	구분	설치유형 해당란에“○”표시		설치 대수	설치 년도	설치(제조사) 업체명	유지관리 업체명
	환기설비	바닥상치형 스탠드형 천장형	( ) ( ○) ( )	14	2022	하나에너텍	㈜이노필터
	공기청정기	스탠드형 벽걸이형	( ○) ( )	29			심우/에스

2. 점검 결과

구분	항목	결과		비고
		양호	미흡
환기 설비	점검[연10회] : 교육부 서식에 따라 매월 실시하고 있는지?	○
	필터교체[연1~2회] : 기준에 적합하게 실시하고 있는지? (필터기준: 입자포집률 95%이상)	○
	제품은 정상상태(기능, 소음, 측정센서, 중앙제어 등)를 유지하고, 필요시 적정하게 사용하고 있는지?	○
공기 청정기	점검[연10회] : 교육부 서식에 따라 매월 실시하고 있는지?	○
	필터교체[연2회] : 기준에 적합하게 실시하고 있는지?	○
	제품은 정상상태(기능, 소음, 측정센서 등)를 유지하고, 필요시 적정하게 사용하고 있는지?	○
종합 의견